## Sheet2 (hidden)
|  | Мощность | ВН | НН | IP | АВП | Охлаждение | Материал обмоток | Группа соединения обмоток | Напряжение КЗ | Высота | Сейсмика | Пониж.ур | Тепл.защ | Шеф-монтаж | Расш.Гар.
10060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002325 | 100 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
10060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002326 | 100 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
10060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002327 | 100 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
10060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002328 | 100 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002333 | 160 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002334 | 160 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002335 | 160 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002336 | 160 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000348 | 250 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000349 | 250 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000350 | 250 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005100 | 250 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000354 | 400 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000355 | 400 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000356 | 400 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005101 | 400 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000362 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000363 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000364 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000365 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000366 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005102 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005103 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005104 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000372 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000373 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000374 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000375 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000376 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005105 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005106 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005107 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000382 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000383 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000384 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000385 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000386 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005108 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005109 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005110 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000392 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000393 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000394 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000395 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000396 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005111 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005112 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005113 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000402 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000403 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000404 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000405 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000406 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005114 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005115 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005116 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001289 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001290 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001291 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001292 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001293 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005117 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005118 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005119 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002341 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002342 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002343 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002344 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002345 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002346 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002347 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002348 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002329 | 100 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002330 | 100 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002331 | 100 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002332 | 100 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002337 | 160 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002338 | 160 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002339 | 160 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002340 | 160 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000345 | 250 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000346 | 250 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000347 | 250 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005120 | 250 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000351 | 400 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000352 | 400 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000353 | 400 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005121 | 400 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000357 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000358 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000359 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000360 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000361 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005122 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005123 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005124 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000367 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000368 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000369 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000370 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000371 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005125 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005126 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005127 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000377 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000378 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000379 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000380 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000381 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005128 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005129 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005130 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000387 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000388 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000389 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000390 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000391 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005131 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005132 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005133 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000397 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000398 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000399 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000400 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000401 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005134 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005135 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005136 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001284 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001285 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001286 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001287 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001288 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005137 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005138 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005139 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002349 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002350 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002351 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002352 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002353 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002354 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002355 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002356 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет

## Sheet1 (hidden)
| 6 | кВ | 12
| 10 | кВ | 17.5 | 1250 | 750/5-5cl0,5s
1
Номинальная мощность | 630
ВН | 10
НН | 0.4
Степень защиты | IP00
Виброгасящие подставки | Нет
Охлаждение | AN
Материал обмоток | Al
Группа соединения обмоток | D/Yn-11
Напряжение КЗ | 6
Высота установки над уровнем моря | <1000
Сейсмостойкость | Стандарт
Пониженный уровень потерь/шума | Стандарт
Тепловая защита трансформатора | Z-конвертер
Шеф-монтаж | Да
Расширенная гарантия | Да
630100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер

## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
TRIHAL
Наименование организации | [5 empty] | ЗАО «Шнейдер Электрик»
Контактное лицо | [5 empty] | 127018, Москва, ул. Двинцев, 12-1, стр.А
Адрес | [5 empty] | Тел.: (495) 777 99 88; 8 800 200-64-64
Телефон | [5 empty] | www.schneider-electric.ru
E-mail
Наименование и адрес конечного объекта поставки:
Больше информации про сухие трансформаторы Trihal Вы найдете по ссылке:
http://bit.ly/1dFQSXl
Зеленым цветом помечены поля для введения нестандартных значений параметров
Количество
Номинальная мощность |  |  |  | кВА | 630
Номинальное напряжение ВН |  |  |  | кВ | 10 |  |  |  | 51000357 | 6 | 0.4 | 100 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет | Нет
[10 empty] | 10 | Другое | 160 | IP31 | Нет | AF40 | Cu | Другое | Другое | ≥1000 | 9 баллов по MSK-64 | Сниженный | Т-конвертер | Да | Да | Да
Уровень изоляции |  |  |  | кВ | 17.5 |  |  |  |  | Другое |  | 250 | Другое
400
Номинальное напряжение НН |  |  |  | кВ | 0.4 | [6 empty] | 630
1000
|  | Степень защиты |  |  | IP00 | [6 empty] | 1250
1600
Виброгасящие подставки |  |  |  |  | Нет | [6 empty] | 2000
2500
|  |  | Охлаждение |  | AN | [6 empty] | 3150
Другое
|  | Материал обмоток |  |  | Al
Группа соединения обмоток |  |  |  |  | D/Yn-11
|  |  | Напряжение КЗ | % | 6
Высота над уровнем моря |  |  |  | м | <1000
|  |  | Сейсмостойкость |  | Стандарт
|  |  | Уровень потерь/шума |  | Стандарт
|  |  | Тепловая защита трансформатора |  | Z-конвертер
| Сервисные услуги |  |  | Сообщите по адресу service-rus@schneider-electric.com
| Шеф-монтаж |  |  | Да | Поставка ЗИП |  |  | Да
| Расширенная гарантия |  |  | Да | Контракт на тех.обслуживание |  |  | Да
|  |  | Референс: |  | 51000357
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
TRIHAL
ПРИЛОЖЕНИЕ (Стандартная комплектация Trihal) | [5 empty] | ЗАО «Шнейдер Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, 12-1, стр.А
Тел.: (495) 777 99 88; 8 800 200-64-64
www.schneider-electric.ru
Система охлаждения | [6 empty] | AN(СЗ) / AF40
Номинальная частота | [6 empty] | 50Гц.
Переключение без возбуждения (ПБВ) | [6 empty] | ±2х2,5%
Напряжение вторичной обмотки
Между фазами | [6 empty] | 400 В
Между фазой и нейтралью | [6 empty] | 230 B
Материал обмоток | [6 empty] | Al
Схема и группа соединения обмоток | [6 empty] | D/Yn-11
Максимальная температура окружающей среды | [6 empty] | 40°C
Среднедневная температура окружающей среды | [6 empty] | 30°C
Среднегодовая температура окружающей среды | [6 empty] | 20°C
Минимальная температура окружающей среды | [6 empty] | -50°C
Максимальная высота установки над уровнем моря | [6 empty] | 1000 м
Класс нагревостойкости обмоток ВН | [6 empty] | F
Класс нагревостойкости обмоток НН | [6 empty] | F
Класс нагревостойкости изоляции обмоток | [6 empty] | 155 °C
Класс стойкости к воздействию температуры окружающей среды | [6 empty] | C3
Класс стойкости к воздействию влаги | [6 empty] | E3
Класс пожаробезопасности | [6 empty] | F1
Гарантированный уровень частичных разрядов | [6 empty] | < 5пКл
Напряжение КЗ
100-3150 кВА | [6 empty] | 6%
Z-конвертер (блок температурной защиты трансформатора) | [6 empty] | ДА
Напряжение питания Z-конвертера | [6 empty] | 220B
50Гц
Морская упаковка | [6 empty] | ДА
Табличка на русском языке | [6 empty] | ДА
Паспорт ГОСТ | [6 empty] | ДА
Протоколы заводских испытаний | [6 empty] | ДА
Стандартные присоединения к трансформатору в кожухе IP31 | [5 empty] | НН | Сверху
[6 empty] | ВН | Сверху, снизу